知识库 -

r(Windows) - 汇总信息

共找到 1 个帖子

帖子列表

| 标题 | 作者 | 发布时间 | 回复数 | 查看数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未知标题 |  | 2025-3-11 | [{'author': '立即注册', 'time': '未知时间', 'content': '您好，KingSCADA实现ModbusTCP Server有两种方式：1）通过ModbusTCPtrans.exe转发工具实现。2) 通过ModbusTcpServerCP.dll驱动实现。', 'images': []}, {'author': '立即注册', 'time': '未知时间', 'content': '您好，谢谢您的解答。是这样的，我现在使用ModbusTcpServerCP.dll的方式实现，然后用modbuspoll工具去读，然后一直都没有回复，想请问一下有没有什么例程可以参考一下呢', 'images': []}, {'author': '立即注册', 'time': '未知时间', 'content': 'lwz_kingscada 发表于 2025-3-12 14:41\r\n您好，谢谢您的解答。是这样的，我现在使用ModbusTcpServerCP.dll的方式实现，然后用modbuspoll工具去读， ...\n采集不上可能是由于端口不匹配，或者设备地址，寄存器地址不匹配等原因，具体情况您可以拨打400电话4008985151转2，由我们的技术人员协助您一起分析一下。', 'images': []}] | 0 |

详细帖子内容

未知标题

【主帖内容】

请问kingscada怎么配置modbustcp server?

回复列表

【回复 1 - 立即注册】

回复时间：未知时间

您好，KingSCADA实现ModbusTCP Server有两种方式：1）通过ModbusTCPtrans.exe转发工具实现。2) 通过ModbusTcpServerCP.dll驱动实现。

--------------------------------------------------

【回复 2 - 立即注册】

回复时间：未知时间

您好，谢谢您的解答。是这样的，我现在使用ModbusTcpServerCP.dll的方式实现，然后用modbuspoll工具去读，然后一直都没有回复，想请问一下有没有什么例程可以参考一下呢

--------------------------------------------------

【回复 3 - 立即注册】

回复时间：未知时间

lwz_kingscada 发表于 2025-3-12 14:41

您好，谢谢您的解答。是这样的，我现在使用ModbusTcpServerCP.dll的方式实现，然后用modbuspoll工具去读， ...

采集不上可能是由于端口不匹配，或者设备地址，寄存器地址不匹配等原因，具体情况您可以拨打400电话4008985151转2，由我们的技术人员协助您一起分析一下。

--------------------------------------------------